РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НОВИЧИХИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.09.2016 № 24                                                                          с. Новичиха

| Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.11.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края, Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральный план Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края,  Собрание депутатов Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на 2016-2026 год».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления (Зароченцев А.А., Самойлов В.Н., Барлин А.С.)

| Глава сельсовета | Ю.А. Гартингер |
| --- | --- |

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Новичихинского сельсовета

Новичихинского района Алтайского края

от 29.09.2016 № 24

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ на территории Новичихинского сельсовета на 2016-2026 годы»

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Новичихинского сельсовета на 2016-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Новичихинского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Новичихинского сельсовета Новичихинского района Алтайского края |
| Цель программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Новичихинского сельсовета; 4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Новичихинского сельсовета; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Новичихинского сельсовета и иных источников составляет 60530,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 5530,0 тыс. рублей; 2017 год – 5500,0 тыс. рублей; 2018 год – 5500,0 тыс. рублей; 2019 год – 5500,0 тыс. рублей; 2020 год – 5500,0 тыс. рублей; 2021 год – 5500,0 тыс. рублей; 2022 год –5500,0 тыс. рублей; 2023 – 2026 года – 22000,0 тыс. рублей; |
| Мероприятия программы | Основными мероприятиями программы являются: 1. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 2. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. 3. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 4. Обустройство остановок общественного транспорта. |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |

Площадь муниципального образования Новичихинский сельсовет составляет 39,1 га. На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Новичихинского сельсовета составила 4729 чел. в т. ч. в пос. Мамонтово -125, с. Новичиха - 4604. В состав сельсовета входят 2 населенных пунктов (с. Новичиха и пос. Мамонтов). Село Новичиха является административным центром Новичихинского района Алтайского края.

Новичихинский сельсовет находится в зоне  умеренно-континентального климата с ярко выраженными сезонами. Умеренно снежные зимы сменяются продолжительным весенним периодом, лето часто бывает жарким и засушливым.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новичихинского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новичихинского сельсовета на 2016-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также привлечение инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории МО «Новичихинский сельсовет» приняты действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут.

Таблица. Сведения о скважинах с. Новичиха

| № скважины | Место нахождения | Глубина | Дебет, м3/ч | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | с. Новичиха, ул. Морозова | 36 | 6 | 80 |
| № 2 | с. Новичиха, ул. Хлеборобная | 37 | 6 | 100 |
| № 3 | с. Новичиха, ул. Морозова | 382 | 6 | 112 |

В с. Новичиха количество скважин – 3 шт., водонапорных башен – 5 шт. общей емкостью 250м3, насосных станций – 1 шт., резервуаров чистой воды – 2 шт. общей емкостью 1000м3. В качестве противопожарного водоснабжения приняты пожарные гидранты. Протяженность водопроводной сети составляет 33,68 км. Диаметры от 50 до 150 мм. Основной материал труб – чугун, полиэтилен, сталь. Ветхих сетей – 55 %. Срок эксплуатации сетей и сооружений составляет 27 лет. Процент потребления воды из Чарышского группового водопровода – 96, из местных скважин – 4. Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

В п.Мамонтово  количество водонапорных башен – 1 шт. емкостью 50м3. Протяженность водопроводной сети – 3,03 км. Диаметры от 50 до 100 мм. Основной материал – чугун и полиэтилен. Ветхих – 42 %. Срок эксплуатации сетей и сооружений составляет 30 лет.

Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. На территории п.Мамонтово также расположена насосная станция перекачки Чарышского группового водопровода и 2 резервуара чистой воды общей емкостью 500м3.

Фактическое водопотребление составляет 508 м3/сут. (125 л/чел в сутки), что соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. На 01.01.2015 года 92% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Баланс водопотребления

Таблица. Водопотребление за 2015 год

| Наименование показателя | ед. из. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 4084 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 109757 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 14346 |
| Потери воды | М³/год | 44379 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 17195 |
| Итого | М³/год | 185678 |

Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица. Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. из. | Скважины п.Новосельский | Скважины с.Новичиха |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 градусах | балл | 0 | 0 |
| Запах при 60 градусах | балл | 0 | 0 |
| Привкус | балл | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 1,02 | 3,46 |
| Мутность | мг/дм3 | 0,89 | 2,76 |
| Водородный показатель | единицы рН | 7,4 | 7,8 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 0,88 | 2 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 0,67 | 0,58 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,013 | 0,005 |
| Нитраты | мг/дм3 | Менее 2,2 | Менее 0,1 |
| Жесткость общая | Градус Ж | 2,60 | 4,7 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 188,0 | 290,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 12,0 | 32,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 33,33 | 80,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,56 | 0,68 |
| Мышьяк | мг/дм3 | Менее 0,01 | 0,008 |
| Фториды | мг/дм3 | Менее 0,1 | 0,92 |
| Медь | мг/дм3 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Цинк | мг/дм3 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кадмий | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Ртуть | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,07 | 0,22 |
| Никель | мг/дм3 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Гамма ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| 2,4Д | мг/дм3 | Менее 0,002 | Менее 0,002 |
| Кальций | мг/дм3 | 38,1 | 50,1 |
| Магний | мг/дм3 | 8,5 | 26,4 |
| Щелочность | ммоль/дм3 | 2,2 | 4,85 |
| Суммарная альфа активность | Бк/л | 0,11 | 0,05 |
| Суммарная бета активность | Бк/л | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Радон-222 | Бк/л | 24,09 | 7,89 |

Анализ текущего состояния систем водоотведения

В селах Новичихинского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поле фильтрации, расположенное за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Газоснабжение

На нужды пище приготовления населением используется сжиженный углеводородный газ в баллонах, который доставляется автотранспортом. На территории 7 многоквартирных домов пользуются н\газом из резервных установок. Поставщиком газа является ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Объектом размещения отходов является площадка временного размещения твердых бытовых отходов, которая расположена в 800 м от села и имеет площадь 10 га.. Основными источником образования отходов на территории Новичихинского сельсовета являются: население, производственные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории Новичихинского сельсовета.

Вывоз ТБО от учреждений и предприятий осуществляется предприятием ООО «Новичихинские коммунальные системы», с которым юридические лица заключают соответствующие договора. Вывоз мусора с частных подворий в основном осуществляется собственными силами владельцев.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельсовета нет.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является АО "СК Алтайкрайэнерго" филиал Рубцовские МЭС. Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района. На надежность электроснабжения влияет техническое состояние и технический уровень электросетевых объектов.

Альтернативный источник энергоснабжения в Новичихинском сельсовете отсутствует.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Новичихинского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новичихинского сельсовета на 2016-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Новичихинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Новичихинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Новичихинского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

Водоснабжение:

с. Новичиха

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Мамонтово

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 0,5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых домах и объектах.

Электроснабжение застройки МО «Новичихинский сельсовет» предусматривается от существующей ЛЭП-04.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета Новичихинского сельсовета в 2016-2026 годах составит 60530 тыс. рублей, в том числе:

Тыс. руб.

| мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 530,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5530,00 |
| водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Сбор и вывоз ТБО | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3300,00 |
| Содержание дорог | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 11000,00 |
| Дорожная деятельность | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 40700,00 |
| Итого | 5530,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 60530,00 |

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Управление реализацией Программы осуществляет администрация Новичихинского сельсовета.

В состав рабочей группы включены:

• Глава администрации Новичихинского сельсовета Чугуров Алексей Валерьевич, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Собрание депутатов Новичиъхинского сельсовета, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация Новичихинского сельсовета, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год.

Целью мониторинга Программы Новичихинского сельсовета является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Новичихинского сельсовета.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Проведение депутатами Новичихинского сельсовета совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией Новичихинского сельсовета и презентуемый Главой администрации Новичихинского сельсовета.

2. Направление данного отчета в адрес Собрания депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

Решение о корректировке Программы принимается депутатами Новичихинского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.